2路220V断电检测器

2路220V断电检测器CN0023是专用于检测220V交流电是否断电，如用于机房供电检测时，1路检测市电供电状态、1路检测UPS交流输出状态。继电器输出可以接到报警主机等各种控制器的输入端，使管理中心、远程APP能及时掌握现场断电情况



1. 输入：L/N 接220VAC
2. 输出：继电器输出，断电时开路、通电时短接
3. 可导轨安装
4. 外壳尺寸 ：88\*37\*59mm(长 宽 高)